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Общество с ограниченной  ответственностью

«Жилремстройсервис – ПК»

Юридический  адрес :614551  Пермский край,  Пермский район,  с. Бершеть,   ул.Садовая 6 /1

ИНН   5948027531   КПП  594801001  ОГРН    1055907339762         Email:   perun83@yandex.ru  
 Лицензия МЧС  за  №   3-Б/00272   от 22 июня 2012 года, Лицензия  №  059-000148  от 14 мая  2015 года  выданная  ИГЖН Пермского края ИГЖН  Пермского края 
План работы по МКД  на 2019 год.
1. Визуальный осмотр и фундамента. Проверка состояния продухов в цоколе здания.
2.  Проверка степени разрушения балок, степени разрушения перекрытий и отдельных элементов
3.  Проверка приборов на слуховых окнах и жалюзи , мелкий ремонт кровельного покрытия, ремонт дверных и оконных переплетов. Ремонт приборов (ручки, шпингалеты и т.п.). Замена разбитых стекол. Установка маяков для оценки устойчивости конструкции.
4.  Визуальный осмотр технического состояния лестничных маршей, крылец в подъезды.'
5.  Периодическая проверка технического состояния полов
6.  Ревизия электрической арматуры в этажных щитках. Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и чердаке, подъезде. Измерения сопротивления изоляции.

7.  Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (первого от места врезки в стояк отключающего устройства - вентиля, крана и т.п.).отопление
8.  Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (первого от места врезки в стояк отключающего устройства - вентиля, крана и т.п.). Гидравлические испытания трубопроводов после проведения ремонтных работ.Водоснабжение

9.Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Прочистка вентиляционных каналов, устранение завалов
10.Контроль обращения, вывоза твердых комунальных  отходов. Содержание контейнерной площадки.                                                                                                                                        11. Немедленное устранение всех аварийных ситуаций( служба спасения 112; 02; 03;) наши районные службы.                                                                                                                          12.Изготовить вывески  на названий улиц и номера домов.                                                                        13. Продолжить работу по обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей МКД с проектировщиками  с фонда по капитальному ремонту.

11. Своевременная выдача квитанций
12. Работа с неплательщиками.
13. Работа с заявлениями от собственников.
Директор        УО  ООО «Жилремстройсервис-ПК»                                                     М.А.Перун
