	
	
	                                                                              Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом
        Тарифы ,перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников
        помещений в многоквартирном доме
	

	
	№ п/п
	Вид работ и услуг
	Наименование объекта
	Периодичность
выполнения
работ
	Тариф
руб./кв.
м.
	

	
	1

	Визуальный осмотр и фундамента, ростверка, восстановление окрасочного слоя цоколя. Проверка состояния продухов в цоколе здания. Рыхление и дополнение засыпки в цоколе.
	Фундаменты (ленточные, свайные)
	1 раз в год
	
	

	
	
	Устранение   местных   деформаций   фундаментов,   усиление,   восстановление поврежденных участков фундаментов.
	
	по мере необходимости
	
	

	
	2.
	Визуальный осмотр стен.
	Стены и фасады
	1 раз в год
	
	

	
	
	Частичное восстановление окрасочного слоя, мелкий ремонт откосов. Крепление облицовки дверей, окон.
	
	по мере необходимости
	
	

	
	3.
	Визуальный осмотр.
	Перекрытия
	1 раз в год
	
	

	
	
	Проверка степени разрушения балок, степени разрушения перекрытий и отдельных элементов.
	
	по мере необходимости
	
	

	
	4.
	Ремонт приборов  на слуховых окнах и жалюзи.    Промазывание свищей и гребней    суриковой    замазкой,       мелкий    ремонт    кровельного    покрытия. Устранение протечек. Очистка крыши и чердака от мусора, с последующим вывозом мусора.  Мелкий ремонт борова и изоляции   Укрепление ходовых мостиков.   Закрытие на замок выходов на крыши. Очистка крыши от  снега и наледи.
	Крыши
	по мере необходимости
	
	

	
	5.
	Мелкий ремонт дверных и оконных переплетов. Ремонт приборов (ручки, шпингалеты и т.п.). Замена разбитых стекол. Установка маяков для оценки устойчивости конструкции.
	Оконные и дверные
заполнения в подъездах,
технических
помещениях,
в других общедомовых
вспомогательных
помещениях
	по мере
поступления
заявок
	
	

	
	6.
	Визуальный осмотр технического состояния непосредственно самой перегородки, мест крепления и техническое состояние закладных деталей
	Межквартирные перегородки
	1 раз в год
	
	

	
	7.
	Визуальный осмотр технического состояния лестничных маршей, балконов, крылец в подъезды, зонтов-козырьков над балконами (лоджиями) верхних этажей.
	Подъезды: лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки
	1 раз в полгода
	
	

	
	
	Укрепление ступеней лестничного марша. Крепление ограждений (перил) лестничного марша. Оценка технического состояния крепления закладных деталей, выступающих элементов здания.
	
	по мере необходимости
	
	

	
	8.
	Периодическая проверка технического состояния полов
	Полы в подъездах,
технических
помещениях, в других -
общедомовых
вспомогательных
помещениях
	1 раз в год
	
	

	
	
	Устранение повреждений полов. Поддержание в подпольях и технических помещениях температурно-влажностного режима согласно установленным требованиям.
	
	по мере необходимости
	
	

	
	9.
	Крепление облицовки стен и потолков.
	Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях
	по мере поступления заявок, но не реже 1 раза в 5 лет
	
	

	
	10.
	Ревизия электрической арматуры в этажных щитках (за исключением автоматических выключателей, электрических счетчиков).
	Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства(за исключением внутриквартирных)
	1 раз в год
	
	

	
	
	Осмотр электрической сети в технических   подвалах, подпольях и чердаке, подьезде.Измерения сопротивления изоляции.
	
	в соотв. с договором
	
	

	
	
	Заземление
	
	1 раз в 3 м-ца
	
	

	
	
	Устранение аварии на системах энергоснабжения.
	
	немедленно
	
	

	
	11.
	Уборка придомовой территории.
	Придомовая территория
	
	
	

	
	
	Зимняя  уборка:   
механизированная уборка проезжей части придомовой территории.
	
	1 раз в 3 суток во время снегопада.
	
	


	
	12.
	Визуальный осмотр.
	Внутренняя система вентиляции
	1 раз в год
	1,87



	
	
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Прочистка вентиляционных каналов, дымоходов ,устранение завалов.
	
	по мере необходимости
	

	
	13.
	Своевременный вывоз твердых бытовых отходов.
	Контейнерная площадка
	ежедневно
	

	
	
	Содержание контейнерной площадки от  переполнения и загрязнения территории
	Контейнерная площадка ,
	ежедневно
	

	
	14.
	Противопожарная обработка деревянных конструкций чердаков.


	Места общего пользования
	Обработка 1 раз в год
	

	
	
	ИТОГО:
	
	
	


	ООО «Жилремстройсервис - ПК»
Директор________________ Перун М.А.                                                    
	   Уполномоченный от собственников МКД по адресу:

 п.Кукуштан, ул__________________
  ________________________  



